## Slide 1
1

## Slide 2
تعريف بلوحة التطوير Phoenix-AVR
2

## Slide 3
3

## Slide 4
High Level Graphical Languages
High Level Textual Languages
Low Level Languages
Machine Code
HDL
Assembly
BASIC
C
PHP
C++
00101
10100
Simulink
Agilent
VEE
LabVIEW
Flow
Code
Abstraction
Performance
Programming Languages Timeline
4

## Slide 5
Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench
5

## Slide 6
6

## Slide 7
7

## Slide 8
8

## Slide 9
9
Embedded Design
Control Design & Simulation
Report Generation & Data Storage
Software Development
& Deployment
Industrial Monitoring
& Control
Image & Signal Processing
9

## Slide 10
10

## Slide 11: المخطط الصندوقي المبسط للنظام
Analoge Sensors
LDR Alarm
Digital Sensors
Microcontroller
LABVIEW
Digital Indicators
Analoge Indicators
Digital Control
11

## Slide 12
FT – 232 RS 232 - USB
Microprocessor: ATmega-128
ADC “port F”
Analoge Sensors
Analoge Sensors Indicators
Digital Sensors Indicators
Digital Control
MIC
LDR
LM-35
RC
Digital Sensors 8-Logical Switches
LDR Alarm
Indicators
VISA Lib.
12
Notes:   مميزات القالبة المصغرة: [1]
الإنتقال من القالبات المركزية للقالبات الموزّعة يحسّن من حصاد الطاقة.
دمج المبدلات مع وحدات اللوح الكهروشمسي يخفّض من تكاليف التركيب.
زيادة وثوقية النظام من 5 لـ 20 عاماً من خلال تقليل درجة حرارة المبدل وبالتالي الإستغناء عن مرواح التبريد.
استبدال التقطيع القوي بالتقطيع الناعم يحسن الفعاليّة ويقلل تبديد الحرارة.
التصاميم الموحّدة ( للأجهزة والبرمجيات ) تحسن الإستقرارية وتخفّض التكاليف – وبالتالي الانتقال من صناعة القطعة لإنتاج كميات كبيرة.
الإستغناء عن المكثفات الكيميائية ( بسبب معدل الفشل المرتفع لها ) يتطلّب عند التصميم زيادة مستوى الجهد لتقليل التيار وبالتالي السماح باستخدام مكثفات غير كيميائية ذات سعة أقل.
استخدام المبدلات الموصولة مع الشبكة العامة يُغني عن الحاجة للبطاريات في العديد من التطبيقات وذلك لأن البطاريات مكلفة مادياً وتحتاج للصيانة وعمرها قصير.
القالبات المصغرة غالباً ما تكون ذات طاقة أقل (Few hundred watts) و تتميز بتخفيض درجة الحرارة الداخلية وبالتالي زيادة الوثوقية.
أنظمة القالبات الكهروشمسية المصغّرة تتطلّب عدة قالبات للتعامل مع مستوى طاقة محددة، مما يُسهم في زيادة كميات الإنتاج وبالتالي تقليل التكلفة.

## Slide 13
13

## Slide 14
من أجل برمجة المنفذ التسلسلي في البيئة LabVIEW فإنه يجب تنصيب الموديولات التالية:
NI LabVIEW 2011
NI VISA 511full
NI-VISA_Runtime
حيث تم إنشاء برنامج للكتابة (Write.vi) إلى المنفذ التسلسلي COM وبرنامج آخر للقراءة (Read.vi) من المنفذ التسلسلي COM أيضاً...
واجهة المستخدم وبرنامج الكتابة إلى المنفذ التسلسلي
برمجة المنفذ التسلسلي في البيئة LabVIEW باستخدام مكتبة الــ VISA
Read
Write
14

## Slide 15
دارة قياس الحرارة باستخدام الحساس التشابهي LM-35
Schematic
LABVIEW
15

## Slide 16
دارة قياس شدة الضوء باستخدام المقاومة LDR
Schematic
LABVIEW
16

## Slide 17
دارة قياس معامل ( مقاومة – سعة) RC
Schematic
LABVIEW
17

## Slide 18
مدخل حساس إشارة صوتية لقياس شدة الصوت باستخدام ميكروفون إلكتروليتي
Schematic
LABVIEW
18

## Slide 19
التوابع البرمجية المستخدمة في المخططات الصندوقية
19

## Slide 20
التوابع البرمجية المستخدمة في المخططات الصندوقية
20

## Slide 21
ولقد تمّ استخدام عدة منافذ من المعالج المدمج على اللوحة.. منها :
المنفذ A: استخدم لتمثيل الحساسات الرقمية Digital sensors
المنفذ B: استخدم كمنفذ خرج مرتبط بثماني ليدات ممثلة بـ Digital output indicators للتأكد من استجابة التحكم عن طريق الـ Labview .
المنفذ C: استخدم للربط مع شاشة الـLCD المدمجة على لوحة التطوير والتي تتنبّه عند حدوث إنذار الحساس الضوئي .
المنفذ D: استخدم قطب واحد من هذا المنفذ وهو القطب السادس الموصول مع الـBuzzer المدمج على لوحة التطوير والذي يعمل كإنذار للحساس الضوئي عند تعرض المقاومة الضوئية للضوء الشديد ، عندها تنهار المقاومة و يعمل الإنذار بتزامن مع تغير حالة الشاشة الكريستالة و ظهور رسالة الإنذار .
المنفذ F: استخدم للتحويل التشابهي الرقمي لتأمين قراءة الحساسات التشابهية .
21

## Slide 22
برمجة المبدل التشابهي الرقمي
تتميز المبدلات التشابهية الرقمية لمتحكمات العائلة AVRmega بالميزات التالية:
    طول المبدلات 10-bit.
    مجال القياس 0 - VCC
    خطأ القياس ±2 LSB.
    خطأ عدم الخطية 0.5 LSB.
    زمن أخذ العينة 13 – 260 Micro Sec.
22

## Slide 23
برمجة المبدل التشابهي الرقمي
سرعة أخذ العينات 15KSPSعند أعلى دقة.
تحوي على جهد مرجعي داخل اختياري 2.56V.
تملك نمطي عمل (Single, Free).
تملك مقاطعة اكتمال عملية التحويل.
تملك نمط تخفيض ضجيج المبدل.
تردد عمل المبدل يتراوح 50 ~1000 KHz
تستخدم كمداخل مبدل إشارة ذات دخل وحيد عن طريق موزع.
يمكن استخدامها كمداخل مبدل إشارة ذات دخل تفاضلي مع عامل ربح x10 – x200.
23

## Slide 24
برمجة المبدل التشابهي الرقمي
حساب الجهد على دخل المبدل:
ADC.10bit = 210 =1024
ADC.value = 0 to 1023
ADC.vin = 0 – VCC
24

## Slide 25
برمجة المبدل التشابهي الرقمي
أعلى دقة: يجب أن يكون تردد عمل المبدل 50~200KHz
سرعة تبديل: يمكن زيادة تردد عمل المبدل فوق 200KHz
فكلما زادت سرعة التبديل نقصت دقة المبدل...
LM-35
LDR
MIC
RC
25

## Slide 26
تجارب على المبدل ADC
قياس شدة الإضاءة باستخدام حساس LDR.
LDR Technical Specifications | 
Dark Resistance | 1MΩ
Resistance @ 10 Lux | 10 – 20 KΩ
Resistance @ 100 Lux | 2 – 4 KΩ
Peak Spectral response | 540nm
Maximum Voltage | 150V peak AC or DC
Power Dissipation | 100mW
Operating Temperature | -30°C to + 70°C
العلاقة بين شدة الإضاءة وقيمة المقاومة:
A : هو ثابت يساوي 340x103.
L: هو شدة الإضاءة ويعطى بـ LUX.
برمجة المبدل التشابهي الرقمي
26

## Slide 27
برمجة المبدل التشابهي الرقمي
قياس درجات الحرارة في المجال من -45°C ~ +145°C
كل درجة حرارة يقابلها قيمة مبدل:
قياس درجة الحرارة باستخدام الحساس LM35:
ولحساب الجهد على دخل المبدل في حال استخدام المبدلADC كمبدل إشارة تفاضلية:
VPos: الجهد الموجب على مدخل القطب الموجب للمبدل.
VNeg: الجهد السالب على مدخل القطب السالب للمبدل.
GAIN: عامل الربح للمبدل (1X, 10X, 200X).
27

## Slide 28
المخطط النظري للمعالج المدمج
28

## Slide 29
المخطط النظري لتوزيع الأقطاب
29

## Slide 30
المخطط النظري لدارة تحويل بروتوكول الإتصال التسلسلي
30

## Slide 31
المخطط النظري لدارة المبرمجة
31

## Slide 32
المخطط النظري للحساسات التشابهية
32

## Slide 33
المخطط العام للنظام وفق برامج المحاكاة
33

## Slide 34
لغة البرمجة المستخدمة
34

## Slide 35
لغة البرمجة المستخدمة
35

## Slide 36
لغة البرمجة المستخدمة
36

## Slide 37
1- Directives
Directives are special instructions for the compiler. They can override a setting from the IDE.
2- Configuration
Configuration commands initialize the hardware to the desired state.
3- Variables
Dimension all required variables.
4- Main Program
5- Sub Routines
Contains all executive instructions such as: Mathematical Instruction.
They are sub programs or sub procedures, call from the main program
37

## Slide 38
الشكل العام لخوارزمية عمل النظام
38

## Slide 39
الكود البرمجي بلغة BASCOM-AVR
39

## Slide 40
الكود البرمجي بلغة BASCOM-AVR
40

## Slide 41
الكود البرمجي بلغة BASCOM-AVR
41

## Slide 42
تصميم المخطط الصندوقي للحساسات :
42

## Slide 43
الواجهة الرسومية للنظام
43

## Slide 44
System implementation التطبيق العملي .. ..
Thank You ..